

厦门医学院附属口腔医院
化粪池清理服务采购







一、项目概况：
为保障医疗环境整洁健康，我院现对化粪池清理项目进行公开采购，项目范围涵盖我院蔡塘院区、斗西院区。
二、服务期限：3年。
三、服务内容:
1.化粪池、调节池、消毒池、曝气池等污水处理池清理：
使用环保型化粪池清理车对污水处理池进行清理，吸出固化及漂浮物，在车中实现固液分离，打包固体垃圾，排出液体，直至化粪池内只留有清水，无漂浮垃圾、无固体漂浮物、无油块附着。后人工进入化粪池中对化粪池进行精洗。
2.清理的固态垃圾打包标准：
（1）用消毒液喷洒消毒;
（2）用编织袋打包不多于编织袋的二分之一，用鹅颈式绑扎；
（3）用医院专用危险废弃物包装袋，包装两次，分别用鹅颈式绑扎。 
3. 固态垃圾的处理：
[bookmark: _GoBack]清理出的固态垃圾需交由具有相关危险固态垃圾处理资质的企业进行销毁，并将相关销毁记录交与医院。
四、供应商资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
6.投标人应具备相关行政主管部门颁发的环保工程施工资质。须提供相关资质证书复印件并加盖供应商公章。
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