采购需求-42只SD大鼠上颚骨micro CT检测服务项目

一、交货地点：用户（甲方）指定交货地点

二、交货及安装期限：承包方（乙方）负责该项目技术服务过程中所有试剂、耗材等费用。乙方在合同签订90个工作日完成测试服务，提供测试报告和测试原始数据，完成样本的返还。如遇特殊情况，需要延长检测时间，或者调整检测方法，乙方应及时通知甲方，双方沟通协商一致后方可继续进行。

三、技术参数要求

分辨率：6-30μm像素大小，低对比度分辨率10μm

分析软件：N-Recon软件(三维图像重建)、CT-AN软件(三维分析)。

电压50 kV，电流800 μA，以12μm 扫描分辨率、1304×1024视野大小进行扫描。将横截面积较大的X张连续切片，即厚度为1.5mm的区域设定为三维重建兴趣区域 ( ROI)，用N-Recon软件进行三维图像重建，用CT-AN软件进行三维分析。

- 四、报价要求

  - 投标人必须完整响应所有货物和服务，并列出项目单价、小计以及总报价。报价以人民币为报价单位。

投标总报价、项目单价均为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所发生的一切费用，其包括乙方完成甲方委托的42只SD大鼠上颚骨固定、样本预处理、micro CT扫描、图像处理、数据统计分析等技术服务所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

  - 投标总价应包含所有与完成本项目有关的费用。投标人漏报的单价或   每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购 人收取任何费用。

  - 投标人对本项目只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价。

五、验收标准和方式

技术服务按公司自有实验方案，结合公司自己开发的检测方法，开展相关检测服务，采用 会议审查结合网上沟通验收的方式验收。

本合同服务项目的保证期为 12个月  。在保证期内发现服务缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

六、保密及知识产权约定

保密内容（包括技术信息和经营信息）：原始资料、技术路线、试验报告及与试验有关的资料结果及价格等。涉密人员范围：参与项目所有人员、保密期限：自合同生效日起2年、泄密责任：一切责任由泄密方承担。

乙方的检测结果根据甲方提供的材料及样品做出，对甲方提供的材料及样品来源不承担任何审查义务及法律责任，如因甲方提供的材料及样品等导致乙方面对任何索赔、指控时，甲方应承担相应法律责任。

最终科研成果及相关知识产权权利归属甲方单独所有。