厦门医学院附属口腔医院

污水处理站运维服务采购

一、项目概况：

为严格执行环保部门的排放要求规定规定，我院现对蔡塘院区、斗西院区的污水处理系统运行管理服务进行招标采购，使污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理浓度排放限值”后排放至污水处理厂市政污水收集管道。

二、运维管理服务期限：3年。

三、服务内容:

1.每周一次的污水处理站设备设施例行巡检及技术指导服务。

2.每季度安排具有CMA水质检测资质的第三方检测机构对排放污水进行一次检测，并出具检测报告。

3.协助我院建立并完善环保信息档案，定期协助进行环保问题诊断及排查服务，进行环保体检。

四、供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6.投标人应具备相关行政主管部门颁发的环保工程设计及施工资质。须提供相关资质证书复印件并加盖供应商公章。

附件一：蔡塘院区污水处理工艺流程图

附件二：斗西院区污水处理工艺流程图

附件三：检测内容及排放限值

| 序号 | 项目 | 排放限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量 | 250mg/L |
| 3 | 生化需氧量 | 100mg/L |
| 4 | 悬浮物 | 60mg/L |
| 5 | 氨氮 | 35mg/L |
| 6 | 总余氯 | 2~8mg/L |
| 7 | 粪大肠杆菌 | 5000 |
| 8 | 总磷 | 3.0mg/L |