采购需求-视频监控系统维保
为保障我院视频监控系统正常运行，现对我院视频监控系统的运行维护维修服务进行招标，具体要求如下：
一、现有视频监控系统设备清单：
	厦门医学院附属口腔医院（蔡塘总院监控数量清单）

	序号
	品牌
	规格、型号
	备注
	数量

	1
	大华
	DH /NVR1604HF
	16路模拟录像机
	12

	2
	大华
	DH /NVR1604HF
	16路模拟录像机
	14

	3
	大华
	DH /NVR1604HF
	16路模拟录像机
	16

	4
	大华
	DH-NVR8264-128-4K
	128路网络摄像头（科室监控头）
	52

	5
	大华
	DH-NVR8264-128-4K
	128路网络摄像头（早期模拟摄像头）
	42

	6
	大华
	DH-NVR8264-128-4K
	128路网络摄像头（外围，通道，大厅）
	60

	[image: ]备注：监控主机6台 、 前端摄像头196个

	厦门医学院附属口腔医院（斗西分院监控数量清单）

	序号
	品牌
	规格、型号
	备注
	数量

	1
	大华
	DH /NVR1604HF
	16路模拟录像机
	16

	2
	大华
	DH /NVR1604HF
	16路模拟录像机
	16

	3
	大华
	DH /NVR1604HF
	16路模拟录像机
	16

	4
	大华
	DH-NVR8264-128-4K
	128路网络摄像头（科室监控头）
	50

	5
	大华
	DH-NVR8264-128-4K
	128路网络摄像头（早期模拟摄像头）
	61

	[image: ]备注：监控主机5台 、 前端摄像头111个



备注：目前现有设备运行正常。
[bookmark: _GoBack]二、维保服务内容
维保内容包含线路维护、中心设备维护、摄像机维护、NVR录像机设及其附属设备维护。维保服务内容如下:
1.视频信号及供电线路的检测、故障排除、隐患排查；
2.所有接口的检测、更换等；
3.监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除；
4.监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等；
5.监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等；
6.对相关工作人员进行技术培训。
三、投标人需列出常见维修配件清单及价格
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