采购需求-视频监控系统维保

为保障我院视频监控系统正常运行，现对我院视频监控系统的运行维护维修服务进行招标，具体要求如下：

一、现有视频监控系统设备清单：

| 厦门医学院附属口腔医院（蔡塘总院监控数量清单） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 规格、型号 | 备注 | 数量 |
| 1 | 大华 | DH /NVR1604HF | 16路模拟录像机 | 12 |
| 2 | 大华 | DH /NVR1604HF | 16路模拟录像机 | 14 |
| 3 | 大华 | DH /NVR1604HF | 16路模拟录像机 | 16 |
| 4 | 大华 | DH-NVR8264-128-4K | 128路网络摄像头（科室监控头） | 52 |
| 5 | 大华 | DH-NVR8264-128-4K | 128路网络摄像头（早期模拟摄像头） | 42 |
| 6 | 大华 | DH-NVR8264-128-4K | 128路网络摄像头（外围，通道，大厅） | 60 |
| 备注：监控主机6台 、 前端摄像头196个 |  |  |  |  |
| 厦门医学院附属口腔医院（斗西分院监控数量清单） |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 规格、型号 | 备注 | 数量 |
| 1 | 大华 | DH /NVR1604HF | 16路模拟录像机 | 16 |
| 2 | 大华 | DH /NVR1604HF | 16路模拟录像机 | 16 |
| 3 | 大华 | DH /NVR1604HF | 16路模拟录像机 | 16 |
| 4 | 大华 | DH-NVR8264-128-4K | 128路网络摄像头（科室监控头） | 50 |
| 5 | 大华 | DH-NVR8264-128-4K | 128路网络摄像头（早期模拟摄像头） | 61 |
| 备注：监控主机5台 、 前端摄像头111个 |  |  |  |  |

备注：目前现有设备运行正常。

二、维保服务内容

维保内容包含线路维护、中心设备维护、摄像机维护、NVR录像机设及其附属设备维护。维保服务内容如下:

1.视频信号及供电线路的检测、故障排除、隐患排查；

2.所有接口的检测、更换等；

3.监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除；

4.监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等；

5.监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等；

6.对相关工作人员进行技术培训。

三、投标人需列出常见维修配件清单及价格