
采购需求-消防设施设备维护保养服务

一、工程概况
工程名称：厦门医学院附属口腔医院蔡塘总院消防设施设备维护保养
二、质量标准要求
符合《福建省建筑消防设施维护保养规定》（试行）的规定
三、维保内容
1.消防供电配电
2.消防应急照明和疏散指示系统
3.应急广播系统 
4.消防专用电话
5.防火分隔
6.消防电梯
7.干粉、气体灭火系统
8.火灾自动报警系统
9.消防供水设施
10.自动喷水灭火系统 
11.机械加压送风（防烟）系统
12.排烟系统
[bookmark: _GoBack]四、招标资料
本招标文件一份，厦门医学院附属口腔医院蔡塘总院建设工程消防设计审查意见书一份。招标人在招标过程中发出的全部与招标有关的正式文件。
五、报价文件递交要求：
6.1 本工程投标截止时间： 2020年11月3日上午9：00，文件须盖章密封后送达厦门市湖里区吕岭路1309号819室，投标人须提供投标文件正本一份，副本一份，格式自拟。
6.2 投标文件应包括但不限于以下部分： 
1. 投标函
2. 法定代表人授权书
3. 投标报价一览表
4. 投标人资质证书
5. 投标人企业法人营业执照副本
6. 项目管理人员一览表
7. 投标人业绩一览表
8. 工程建设廉政承诺书
9. 投标承诺书
10. 其他（投标人认为需要提供相应的材料及补充说明等）
注:以上证明文件若允许为复印件的，均应加盖投标人公章。
六、报价要求： 
1.资质要求：参加本次投标的投标人应符合以下条件：
根据《福建省消防技术服务机构星级服务评定标准》，报价人的服务水平应达到四星级（需提供相应证明材料复印件加盖报价人公章并装订在报价文件中）且具有良好的财务状况和商业信誉（需提供营业执照等复印件）。
2.报价要求：
2.1投标人须充分了解项目全部风险，并将完成项目消防设施维保的各项费用、税收综合考虑入投标报价中，该价格为固定总价包干，已包含中标人完成全部消防设施维保工作且各项检测指标全部合格的全部费用，一旦中标，中标价不再变动。
2.2每个投标人只能有一个投标报价，投标人提交可选择报价视为非实质性响应招标文件的要求，按废标处理。
2.3本项目不允许提交替代方案。
3.投标基准价：
本项目总建筑面积为8995 ㎡,本次谈判设有最高报价限价，为￥100，000.00（含增值税）；报价人的报价超出该最高报价限价时，其报价无效。
七、评标（最低价中标）
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