需求内容-空调空气净化杀菌设备

一、回风口式空气净化杀菌器（回风口位置）

1、风阻（0.5-1-1.5m/s）：3.5-10-20Pa。

2、净化效率：PM2.5≥99.99%@1.25m/s。

3、1小时杀菌率：≥98%。

4、控制方式：内置风动开关，当检测风速大于0.45m/s 时自动启动，与风机盘管联动运行。

5、具备电源指示功能与运行指示功能。

6、能够提供已经交付案例，安装前后净化与杀菌测试数据对比文件。

7、便于拆卸与更换清理。

二、紫外羟基杀菌器（出风口位置）

1、额定功率：10W/15W/20W。

2、1小时杀菌率：≥90%。

3、控制方式：内置风动开关，当检测风速大于0.45m/s 时自动启动，与风机盘管联动运行。

4、具备电源指示功能与运行指示功能。

5、能够提供已经交付案例，安装前后净化与杀菌测试数据对比文件。

6、便于拆卸与更换。