技术参数-冰箱冷链监测设备9台

1、测温范围：-20C°~+70C°(内置)，-40C°~+80C°(外置)；

2、测温精度：±0.5C°；

3、显示分辨率:0.1C°；

4、测湿范围:0~100%RH；

5、测湿精度：±5%RH；

6、显示分辨率:0.1%RH；

7、存储容量:32768组；

8、记录间隔:10min~24H，默认30分钟；

9、电池续航：可充电锂电池，上报周期1小时，不低于3个月；

10、防护等级：内置：IP65；外置IP64；

11、传感器类型：内置温湿度一体探头，外置双路温度或者温湿度一体探头；

12、指示灯：状态指示灯；

13、屏幕显示：段码屏显示；

14、上传方式：GPRS；

15、报警方式：蜂鸣器、LED灯、平台推送报警短信、APP推送报警；

16、记录间隔分为正常上传间隔和报警上传间隔，报警上传间隔可以设置最小2分钟，符合GSP标准；

17、多重报警方式：蜂鸣器、LED 灯、平台推送报警短信、APP 推送报警、公众号推送报警

18、断电告警功能

19、平台有PDA证书