需求内容-空压机维保服务

- 一、现有设备数量

- 1、蔡塘总院英格索兰螺杆空压机3台，2台冷干机。

- 2、斗西分院捷豹螺杆空压机2台，1台冷干机。

- 二、现有设备参数

- （1）蔡塘总院3台英格索兰螺杆空压机参数：

- 型号：V22-10

- 容积流量：3.1m³/min

- 排气压力：1.0Mpa

- 额度定功率：22kw

- 输入比功率：8.9kw/m³/min

- 重量：640kg

- 外型尺寸：1365*870*1125mm

- 电源：380v

- （2）蔡塘总院2台冷冻式压缩空气干燥机参数：

- 型号：RB-30AC

- 处理风量：3.8m³/min

- 使用压力：1.0mpa

- 电源：220v    频率：50HZ

- 入口温度：≤45℃

- 制冷剂：R22

- 出厂日期：2020.07

- 制造商：江西荣霸机械有限公司

- （3）斗西分院2台捷豹螺杆式空压机参数：

- 型号：ZLS15Hi+/8

- 容积流量：2.4m³/min

- 排气压力：0.8Mpa

- 额度定功率：11kw

- 输入比功率：7.9kw/m³/min

- 重量：368kg

- 外型尺寸：1050*800*1150mm

- 电源：380V

- 出厂日期：2019.03

- （4）斗西分院1台捷豹冷冻式空气干燥机参数：

- 型号：ED-30F

- 处理风量：4.0m³/min

- 使用压力：1.0mpa

- 电源：220v    频率：50HZ  功率：0.97kw

- 入口温度：≤45℃   露点温度：2-10℃

- 制冷剂：R22    外型尺寸：900*510*815mm

- 出厂日期：2019.03

- 三、维保需求

- 以上空压机机油过滤器、空气过滤器、冷却液等配件进行更换及保养一次，保养完成后满足设备运行需求。