需求内容-正畸三维测量软件 1款

- 技术参数

1.存储读取 DICOM 数据功能;

2.2D/3D 高质量成像功能;

3.头影测量分析功能;

4.三维数据分析功能;

5.操作系统 MacOS 系统或 win10系统;

6.数据输出方式 USB 保存数据;具有和Microsoft Office的接口，能够从患者资料库迅速导出图像和数据直接制作成 ppt 或者 word 病例报告。

二、服务要求

1、 在收到产品后，提供免费安装及模块调试，以达到技术协议附件所要求的技术指标并通过验收。

2、免费培训我方课题组成员，使其熟练掌握软件操作、清楚软件使用中常出现的问题及解决办法。

3、厂家需及时提供数据更新服务。

4、软件质保期为通过验收之日起不少于 24 个月，质保期内厂家需提供免费技术支持及维护，提供快速现场排除故障服务，提供售后走访。