需求内容-高频电刀3台

技术参数

1.单极高频电刀

2.专用电刀手柄固定架

3.回流板脱落报警指示灯，确保工作状态无忧

4.一键操作，即开即用，无需加热

5.切割/凝血切换功能，输出功率强度大小调节

6.配备多种不同形态及角度电刀手柄，可应对各种手术，可浸泡、高温高压消毒

7.切割模式下最大强度输出：55w±10%

8.凝血模式下最大强度输出：33w±10%

9.输出阻抗：600Ohms

10.额定操作频率：3.68MHZ

11.凝血模式调制波形：矩形波