需求内容-根管预备仪4台

一、功能用途

主要用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形、清理和根管长度测量的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。

二、技术参数

1.采用高效无刷电机，低噪音；

2.具有边测边扩、单根测及单机扩三种模式；

3.超小巧手柄和超迷你弯机头；

4.采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针；

5.无线马达手柄配置，操作更自如；

6.底座内置大容量电池配备无线充电系统，保证足够长的续航时间；

7.全触摸按键，使用简单，易于清洁；

8.连续模式-三种智能反转模式

9.往复模式-匹配市面上所有单支锉

三、配置清单（单台）

- 1.主机一台   1台

- 2.弯手机     4个

四、售后服务方案

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期至少为3年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在4小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后48小时内赶到现场提供服务。48小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

六、常用配件及耗材价格

| 配件名称 | 价格（元） |
| --- | --- |
| 弯手机 |  |