需求内容-正畸分析管理软件1套

一、技术参数

1.用于二维照片、放射影像的管理、测量及高质量的图像显示；

2.用于患者信息资料的储存与管理，支持资料快速检索功能；

3.随时对比患者术前术后的图片资料

4.多源数据输入：各种扫描设备、直接图像文件、数字X线设备；

5.支持轻点鼠标即可快速批量捕获图像，图像可以按导入顺序自动转换成标准布局，每张图像都可以单独编辑并能保留原图；

6.具有定点声音提示和局部放大缩小的功能；

7.测量完毕可以导出实际测量值、标准值、正常值，按颜色区分，支持复制到office打印成PDF等电子文档。

8.头颅侧位片分析功能：包含多种测量方法，其中包括Ricketts, McNamara, Steiner (Tweed), Jarabak, Roth, Sassouni, McLaughlin, Downs-Northwestern, Bjork, Alexander (Vari-Simplex), Holdaway, Alabama以及Burstone, Gerety；

9.头颅正位片分析功能：包括Ricketts, Van Arsdale, Grummons 以及 Grummons Simplified；

10.可牙弓分析：包括Bolton以及Schwarz；

11.可移动牙齿与颅面基本结构描记功能；

12.可自动生成解刨结构图和侧面图；

13.可自定义测量功能；

14.图像重叠功能：侧位片与图像或描记。多种重叠方式SN at Sella, Frankfort at Porion, Na-Pg at ANS-PNS, Na-Ba at CC, Na-Ba at Na,ANS-PNS at ANS, Go-Me at Me以及5种Ricketts 重叠；

15.具有数字化图像功能：标定功能、定点提示、图像增强；

二、配置清单

| 序号 | 功能模块 |
| --- | --- |
| 1 | 图像分析管理模块 |
| 2 | 头影测量分析模块 |

三、售后服务方案

免费保修期：系统验收合格后提供为期1年的维护服务，自系统验收合格之日起计算，维护期内，提供7*24小时电话服务，若产品发生故障，我司接到建设方故障通知后30分钟内响应，须在半小时内响应，1小时内到现场，4小时内修复。不能修复的在24小时内提供解决方案。提供软件免费升级服务、提供系统免费维保和升级方案；提供系统远程管理、维护功能。

免费维护期过后，系统提供有偿服务，服务费用及内容另行协商协定。

其他服务条款：提供产品相关配套的技术文档（中文版）。

四、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。