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一、技术参数
1.用于二维照片、放射影像的管理、测量及高质量的图像显示；
2.用于患者信息资料的储存与管理，支持资料快速检索功能；
3.随时对比患者术前术后的图片资料
4.多源数据输入：各种扫描设备、直接图像文件、数字X线设备；
5.支持轻点鼠标即可快速批量捕获图像，图像可以按导入顺序自动转换成标准布局，每张图像都可以单独编辑并能保留原图；
6.具有定点声音提示和局部放大缩小的功能；
7.测量完毕可以导出实际测量值、标准值、正常值，按颜色区分，支持复制到office打印成PDF等电子文档。
8.头颅侧位片分析功能：包含多种测量方法，其中包括Ricketts, McNamara, Steiner (Tweed), Jarabak, Roth, Sassouni, McLaughlin, Downs-Northwestern, Bjork, Alexander (Vari-Simplex), Holdaway, Alabama以及Burstone, Gerety；
9.头颅正位片分析功能：包括Ricketts, Van Arsdale, Grummons 以及 Grummons Simplified；
10.可牙弓分析：包括Bolton以及Schwarz；
11.可移动牙齿与颅面基本结构描记功能；
12.可自动生成解刨结构图和侧面图；
13.可自定义测量功能；
14.图像重叠功能：侧位片与图像或描记。多种重叠方式SN at Sella, Frankfort at Porion, Na-Pg at ANS-PNS, Na-Ba at CC, Na-Ba at Na,ANS-PNS at ANS, Go-Me at Me以及5种Ricketts 重叠；
15.具有数字化图像功能：标定功能、定点提示、图像增强；

二、配置清单
	序号
	功能模块

	1
	图像分析管理模块

	2
	头影测量分析模块










三、售后服务方案
免费保修期：系统验收合格后提供为期1年的维护服务，自系统验收合格之日起计算，维护期内，提供7*24小时电话服务，若产品发生故障，我司接到建设方故障通知后30分钟内响应，须在半小时内响应，1小时内到现场，4小时内修复。不能修复的在24小时内提供解决方案。提供软件免费升级服务、提供系统免费维保和升级方案；提供系统远程管理、维护功能。
免费维护期过后，系统提供有偿服务，服务费用及内容另行协商协定。
其他服务条款：提供产品相关配套的技术文档（中文版）。

四、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

