需求内容—两院区边柜更新修缮

厦门医学院附属口腔医院现有一批医用边柜需要更换，欢迎具备相应条件的供应商前来报名参与。

一、医用口腔边柜（钢制）技术功能及参数要求

（一）柜体

边柜整体采用鞍钢镀锌钢板材质，柜体柜门钢板厚度0.8mm承重部位钢板厚度1.0mm。柜体内外面板采用国际先进环氧树脂喷塑涂层工艺覆盖，通过高温烘烤防锈处理，具有无毒、无味、环保和防锈功能。产品坚硬稳定、经久耐用。长度适应现场尺寸设计。柜体通过质量监督检验中心GB/T3325-2017检测。

（二）配套五金件

- 1.门板均配置优质静音阻尼铰链。

- 2.抽屉门板均配置优质实心铝材合金拉手，永不变色、无锐角、螺丝螺纹咬合稳固、不掉落。

- 3.锁具采用标准安装柜体正上方，锁芯与柜面平行不突出，并配置防折断锁匙。

4.脚踏开关离地高度30mm，更具踩踏舒适性。

（三）个性化设计

- 1.可根据用户需要进行个性化设计，提供与使用环境融为一体的色彩组合，优质人造石面板（整体厚度12mm,边缘弧形加厚至30mm）、柜体、以及拉手颜色作为用户的个性化选择。

- 2.各种型号规格的柜体皆可提供。可“L”型或“一”型组合选择，也可选择“单组型”和“移动式”。

3.各单元位置可根据实际情况任意组合，优质人造石台面可根据不同规格的尺寸制作。洗手盆设于台面左右边。洗手盆设于转角处。（可根据需求定制增加长度）

- 4.可根据用户实际要求配合生产并设计一套科学合理的方案，结合临床医护人员的操作特点，可让柜体的设计充分满足牙科材料、器具的存取、医生电脑操作、垃圾收集、取水取电、病人存包等各种功能的需求。

- 5.中标方投标价应包括原有水槽拆卸和安装（有破损或损坏需维修好），不再另外收取其他费用。

二、售后服务和安装工期

整体保修3年，供货期加安装一个月内。

- 三、柜体示意图

- 所有尺寸都以现场测量实际尺寸和用户要求为准。

附件1：

蔡塘总院需要更换的边柜清单

一楼：

50

9

43

综合科：

13

柜体尺寸 厘米 100*47*82

双水盆

柜体尺寸 厘米

50

50*47*82

柜体尺寸 厘米

13

9

43

50*47*82

二楼：

9

42

50

柜体尺寸 厘米 100*47*82

柜体尺寸 厘米  100*47*82

13

儿科

柜体尺寸 厘米

9

50

50*47*83

13

9

43

柜体尺寸厘米

14

9

43

50

100*47*80.5

13

三楼：

牙体牙髓二科

柜体尺寸 厘米

14

9

43

50

100*47*82

13

四楼：

牙周二科（405）

柜体尺寸 厘米100*47*82

牙周一科

柜体尺寸 厘米100*47*82

五楼：

修复二科（405）

柜体尺寸 厘米100*47*82

修复一科（507）

柜体尺寸 厘米100*47*82

六楼：

颌面外科

柜体尺寸 厘米100*47*82

附件2：

斗西分院需要更换的边柜清单

一楼：

口腔综合科：

10

42.5

50

12.5

柜体尺寸：厘米  50*47*81.5

儿科：

9

41

50

柜体尺寸：厘米

11

50*46.5*82

二楼：

牙体牙髓一科205室：

10

42.5

50

柜体尺寸：厘米

12.5

50*47*82  2个

三楼：

110

7.3

42.5

口腔种植二科305室：

52

柜体尺寸：厘米  107*50*83

9.5

对开门

9

50

口腔修复一科：50*47*82  2个

41

口腔修复二科：50*47*82  2个

11.2

四楼：

颌面外科（401室）：

42

50

柜体尺寸：厘米

12

50*47*82

五楼：

正畸一科（501室）：

9

41

50

柜体尺寸：厘米

11

50*47*82

正畸一科（502室）

柜体尺寸：厘米  50*47*82

正畸二科（505室）

柜体尺寸：厘米  50*47*82

正畸二科（506室）

柜体尺寸：厘米  50*47*82  2个