  - 厦门医学院附属口腔医院

  - 配电设备消缺改造实施需求

一、招标人：厦门医学院附属口腔医院。

二、招标内容：

改造蔡塘总院配电室直流屏充电机一套、斗西院区更换S13-M-500/10变压器一台。

三、维修、维护、保养范围：详见附件1

四、投标人资质要求：

1.具有电力工程施工总承包三级或以上的有效证明（提供证书复印件，原件备查），有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.有效的安全生产许可证，并提供证书复印件。

3.近三年在经营活动中没有重大记录并书面承诺。

4.具有AAA级重合同守信用企业、AAA级诚信经营示范单位、AAA级重服务守信用企业、AAA级质量服务诚信单位、AAA级重质量守信用企业、AAA级资信企业、AAA级信用企业、商务诚信立信企业。

欢迎符合条件的供应商参加投标，未满足以上所有要求的视为无效投标。

五、主要服务内容

（一）基本要求：

1.保证7×24小时全天候服务响应，除不可抗力的影响外,维保方接到故障通知后须2小时内派技术人员到达现场抢修。

（二）具体要求：

1.投标人所投的变压器通过局部放电试验、温升试验、雷电冲击实验、空载损耗温升试验和空载电流测量

2.投标人需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的变压器检验报告复印件

3.本项目为交钥匙总包工程，项目范围包括所有新设备材料的采购、供应，基础施工、安装、调试、检测、试验、装表、送电、验收、办理接入电网手续、售后服务等一切工作

六、投标文件应包括下列内容

1.资格证明材料：营业执照、税务登记证明，电力工程施工总承包三级或以上的有效证明（须加盖法人章和法定代表人或其委托代理人印章或签字）。

2.法定代表人身份证明和授权委托书(如有授权);

3.工程报价清单

4.近三年企业业绩一览表

5.投标人认为有必要提供的声明、文件以及附件中需要提供的证明材料。

七、其他

1.投标价；投标单位投标时请使用统一报价单,格式见附件2和附件3。

2.本项目为总包式服务，在合同期内，配件费、材料费由施工方承担，质保期三年。

3.为本次招标顺利进行，报价单可现场报价。

4.对本次招标有不明确之处，请与院后勤保障部联系，联系人：周老师、陈老师，联系电话：0592-2678583。

附件1：口腔医院蔡塘总院和斗西分院空调设备清单

附件2：维保报价表

附件1：

| 配电设备消缺清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 油浸式变压器 | S13-M-500/10 | 1 | 斗西 |
| 2 | 监控模块 | JZK-C202 | 1 | 蔡塘 |
| 3 | 充电模块 | JZM-22005 | 2 | 蔡塘 |
| 4 | 降压模块 | GL-220 | 1 | 蔡塘 |

附件2：

配电设备消缺报价表

| 项目名称 | 厦门医学院附属口腔医院配电设备消缺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标公司名称 |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |
| 优惠价 |  |  |  |
| 投标人签字 |  | 日期 |  |