## Sheet1
后勤智慧化管理系统
序号 | 项目 | 项目子类 | 建设系统 | 建设内容
一 | 后勤智慧化管理系统 | 后勤保障智慧化系统 | 后勤设备安全智能监测及管控 | 1、支持房屋使用分配与记录、设备设施监控、能耗与资源管理、成本计量与分配等业务管理；支持医院开展房屋资产规划管理，包括房屋台账、空间分布、科室空间规划、科室面积统计、更改房屋使用属性、空间绩效评价、管道分布、设备分布、安全联动等；支持医院水、电、气、汽、煤、油等能源管理；支持变配电、智能照明、暖通空调、管线、弱电、消防、给排水、医用气体、视频监控、环境监控等设备设施管理，能耗计量需包含三个院区。实现对大楼内各种机电设备的远程启停、参数设定及统一管理、联动控制功能。实现对医院建筑水、电、气等能源消耗计量，实现能源管理自动化。实现包括设备运行报表和设备维修管理的设备运维管理功能，包含三个院区。 2、支持视频监控管理。支持重点区域安保信息管理，包括财务信息等部门、电力燃气等设施、毒麻精放药品及危险品存放区域等。支持院区进出人员、车辆等门禁管理。支持对消防重点部位隐患巡查管理；支持监测医院建筑消防水状态信息管理。支持盲点火灾预警管理；支持与院区现存火灾自动报警系统、门禁系统无缝对接，实现按防火分区或集中联动。支持医院建筑用电安全监测信息采集。支持应急疏散照明监测管理。支持医院车辆进出收费管理等。根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备，使之始终处于最佳运行状态；同时可按时间程序自动驱动设备定时运行。 3、支持医疗废弃物收集、转运、转出处理、监督与追踪等。支持对科室产废、院内搬运、入库暂存、院外转运处置等的全流程监管。 4、支持危险品的全流程管理，包括危险品分类存储管理、危险品消耗管理、危险品实时监控管理、危险品应急处理管理、危险品事故处理管理等。支持与第三方专业处理机构实时连接等。
|  |  | 后勤综合服务管理 | 1、支持综合服务信息统一管理，包括餐饮、工程维修、物流运送、电梯服务、保洁服务等。支持医院后勤服务业务的一站式管理，包括报修、应急保洁、运送、安保、投诉等。支持外包单位考核管理并建立外包人员台账。支持医院车辆使用管理，包括驾驶员档案管理、车辆档案管理、用车出车管理等。支持运送任务管理，对运送人员、运送物资的全流程监控。支持医院就餐模式管理，包括预定及支付、饭卡管理、菜谱管理等。支持对日常被服入库、收发、洗涤、报废等全流程管理。支持医院和第三方洗消中心联动管理等。 2、根据对院内能源使用情况的监测，对分类、分项、分楼层、分部门、分科室等能耗使用情况进行分析；对各个回路用电情况进行详细的记录与分析，并以图表的形式进行输出，并提供报表打印功能；同时提供直观的形式进行横向和纵向比较。自动检测、显示、打印各种机电设备的运行参数及其变化趋势或历史数据。 3、支持设备故障电子订单报修，由相关职能科室通知责任工程师进行故障诊断和维修。责任工程师需及时在系统中更新设备维修进度，记录设备维修过程中的相关信息，包括维修人员信息、工时、维修费用、更换配件信息等。该模块直观反映出何种设备以及哪些部件容易出现故障，为维护工作提供有效资料，也为日后新设备的购买提供参考；同时可清晰统计出设备总维修费用，避免超期服役设备的继续使用，尤其是当运行维护成本已高于购买一台新设备的成本时，应对设备进行报废处理。 4、支持资产报废管理，根据医院流程可自定义。
|  |  | 数据中心及数据可视化 | 应用IBMS技术来进行医院综合管理，集监控系统、消防报警、门禁、巡更、停车管理、应急报警等功能的综合的集成型可视化管理模块。技术核心主要为可视化、集成化、智能化3个方面。最终实现监控系统可视化、消防系统可视化、安保及巡更可视化、门禁管理可视化、应急报警可视化等以此构成整个管理可视化模块。同时支持医疗基础数据可视化，财务基础数据等可视化模块。
|  | 医学装备信息管理系统 | 资产管理 | 支持分类及品牌管理、供应商厂商管理、名称规格字典管理、出入库管理、科室资产调配管理、付款及票据管理、资产台账管理、支持RFID条码及标签管理、资产盘点、科室资产管理、设备资产定位管理、资产报废管理、资产折旧管理、财政预算上报及管理、其他相关台账管理、各类报表查询统计、移动端单据审核管理、移动端资产查询上传管理、移动端报废，资产调配，盘点等操作管理。
|  |  | 医疗设备质控管理 | 支持出入库管理、安装验收管理、培训管理、设备附件台账管理、设备分类管理、设备质控管理、设备巡检管理、科室巡检管理、设备保养维护管理、设备计量管理、质控记录管理、设备电子档案管理（自动归集设备采购申请、执行、合同签订、验收资料，维修、报废全流程信息化资料归集）、设备PDCA流程管理、知识库、统计分析报表、移动端巡检、移动端不良事件、设备风险评估。
|  |  | 项目预算管理 | 支持审批流程自定义配置、申购内容及类型配置、论证材料管理、申购计划管理及临时申购管理、移动端审批。
|  |  | 招标合同项目管理 | 支持招标方式管理、采购计划管理、任务分配管理、合同登记及流程审批管理、自定义合同模板、合同电子化签署、统计分析相关报表、合同款项管理。
|  |  | 医疗设备效益分析管理 | 支持医疗设备分组管理、效益分析台账管理（包括使用门诊量、住院量、门诊收费、住院收费等）、数据自动采、统计分析平台展示、报表统计。
|  |  | 维修管理 | 支持移动端应用、支持事务，资产，设备维修管理、科室维修申请、维修任务及进度查询展示（大屏）、维修任务闭环管理（分配、确认、审批、评价）、移动端确认签字、设备续保预警管理、月季年统计报表。
|  |  | 档案归集管理 | 支持医学装备全生命周期流程信息自动归集管理，包括从采购申请、执行、合同签订、验收、使用、报废资料自动归集
|  |  | 医用耗材管理 | 支持基础数据管理可与收费系统关联匹配、支持采购管理、库房管理、财务管理、订单管理、电子证件管理、线上供应商对接管理、厂商供应商管理、对账及票据管理、医用耗材UDI全程溯源管理、医用耗材医保贯标。
|  |  | 高值耗材全流程管理 | 支持高值耗材字典管理关联收费系统、自条形码管理（可自定义规则）、耗材一对一收费对照管理、采购合同管理、科室申请及审批电子化签署流程、二级库出入管理、二级库存及预警、患者扫码及收费、患者使用统计可追溯、单据票据管理、高值耗材采购订单管理、供应商云平台采购订单配对、供应商证件、订单接收及配送、对账票据管理、科室耗材使用监管分析、报表管理。
|  |  | 采购供应平台管理 | 支持厂商信息证件管理、台账管理、线上订单下单配送管理、票据管理、备货库存管理、使用查询、移动端应用、消息推送管理。
|  |  | 智能预警与消息提醒 | 提供智能预警与提醒模块，对设备及固定资产管理过程中的各类提醒进行预警，减少差错发生。预警内容要求包括：合同到期提醒、本月需PM维护的设备、本月需要计量的设备、设备维修提醒、保修到期及评价提醒、资质证照过期提醒、设备试用过期提醒。