需求内容-集美分院消防维保

一、质量标准要求：

符合《福建省建筑消防设施维护保养规定》（试行）的规定

二、维保内容：

1.消防供电配电

2.消防应急照明和疏散指示系统

3.应急广播系统

4.消防专用电话

5.防火分隔

6.消防电梯

7.干粉、气体灭火系统

8.火灾自动报警系统

9.消防供水设施

10.自动喷水灭火系统

11.机械加压送风（防烟）系统

12.排烟系统

13.智慧消防平台

三、维保期限：2022年8月1日至2023年12月31日

四、服务方式与其他：

1.进行全系统联动测试，并提交检测报告，对发现的问题及维修解决方案书面递交给采购人，针对维修解决方案中涉及的费用问题由双方共同协商确认。

2.定期检查：供应商定期向采购人提供消防设备、设施的月检、季检和年检服务。

3.紧急抢修：当消防系统发生故障时，供应商接到采购人通知后，6小时内派员到达现场处理。

4.零配件更换：供应商在保养期中发现消防系统需要更换零星配件，应及时向采购人提出，价值小于100元配件由供应商承担，价值大于100元配件由采购人承担，主要设备材料明细详附件清单。

5.本项目包含智慧消防平台，提供一套主机采集设备，并能够与总院智慧消防平台兼容联动，水位采集设备，整栋水压采集设备，智慧电气火灾监测设备，组建智慧平台CRT点位等。

6.欢迎符合条件的供应商参加投标，未满足以上所有要求的视为无效投标。