需求内容-蔡塘总院电梯维保服务

一、项目情况
[bookmark: _GoBack]厦门医学院附属口腔医院蔡塘院区现有通力电梯4台，具体型号为：KONE Mini space BT21/18-19，3台，KONE Mini space BT13/18-19，1台，启用于2012年12月，现运行正常。
二、服务合同期限和最高限价
1.服务合同期限：2022年12月24日-2024年3月31日
2.最高限价：9.8万元
三、招标要求
1.本项目为公共领域重要项目，医院投标需符合国家及当地质监局要求，符合《中华人民共和国特种设备安全法》，已取得国家特种设备生产许可的电梯安装、修理的资质；
2.为了保证电梯使用安全，投标人所投电梯的配件为本电梯原品牌原厂原件；
3.医院为公共项目，中标供应商需要在2018-2021年度连续4年获得厦门市电梯维保等级评定A级；
5. 按照（《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则）安全技术规范和电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定电梯维保计划和方案；
4.根据投标人维保方案情况，满足招标文件要求，并具有科学性、合理性及先进性，有维保同一品牌医疗行业项目电梯的经验3个项目以上。（需提供项目清单及合同复印件，原件备查）；
5.投标人在项目所在地注册或在项目所在地设有经注册登记的分支机构（以投标人营业执照复印件为准）；
6.投标人应具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》安装、修理A1级资质，投标文件中须提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查；
7.为电梯购买公众及产品责任险（第三者责任险）；
8.投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件，并提供下列证明材料：
① 营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
② 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可以提供证书、承诺书等）；
③ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（或者在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满）；
④ 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
四、维保要求
1.本项目采用大包包干，报价包含电梯维保涉及的所有费用，包含每年的年检、电梯安全评估、125%超载试验等费用采购人不再另行支付。
2.中标供应商对配件提供全年24小时备件供应服务，并且免费送货上门。在维保过程中中标供应商发现自然磨损需更换的配件，应主动进行更换。
3.中标供应商负责免费更换在维保设备市场可供应情况下所有正常使用损坏的配件,(不包含：装潢、轿厢照明、人为、不可抗力造成的损坏部件及客户自行加装的外围设备)及保持维保设备的正常运作。由于厦门医学院附属口腔医院原因或者使用不当导致的配件损坏，在厦门医学院附属口腔医院书面同意后，中标供应商应及时更换，厦门医学院附属口腔医院须在验收完成后一次性付款给中标供应商。
4.中标供应商派出维保专业人员对上述设备进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶梯等外围设备的外观及卫生。若由于中标供应商在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，中标供应商有义务免费修复。
5.提供24小时紧急救援服务热线电话 ，当电梯发生困人故障，中标供应商应在接到厦门医学院附属口腔医院通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，中标供应商应在接到厦门医学院附属口腔医院通知后 60 分钟内赶到现场实施抢修。
6.周边驻点，保证维修及时率。
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