视频监控、门禁系统维保服务

第一章、项目概况

厦门医学院附属口腔医院拟采购视频监控、门禁系统维保服务，服务地点厦门医学院附属口腔医院三个院区（湖里区吕岭路1309号、思明区斗西路2号，集美区杏林南路98号）。维保要求符合公安部门和卫健部门相关要求。

1. 服务期限

计划服务期限为2023年1月1日开始，至2025年12月31日结束，总服务期36个月。

- 2.三年维保费最高限价：9.8万

第二章、运维服务内容

1.服务范围：

包含但不限于安防系统、门禁系统等维保。

2.医院现有监控门禁情况

表1 设备清单明细

| 维保范围内设备清单附件如下： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、蔡塘总院 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 监控数量 | 备注 |
| 1 | 存储录像主机 | 浙江大华 | DH-NVR8264-128-4K | 台 | 3 | 128路网络摄像头（科室监控头） |
| 2 | 存储录像主机 | 浙江大华 | DH-NVR624-128-4KS2 | 台 | 2 | 主机和硬盘（质保期内）2021年12月20至2024年12月19日 |
| 3 | 网络摄像机 | 大华/海康 | DH-IPC-HDW4436YXA-T | 台 | 153 | 需要维保摄像机点位 |
| 4 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-B12HV2-IA/DS-T12HV2 | 台 | 40 | 质保期内（2022年8月20日至2023年8月19日） |
| 5 | 指纹及人脸采集器 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E | 台 | 1 | 需要维保门禁系统 |
| 6 | 门禁主机 | 海康威视 | 旧系统 | 台 | 29 | 需要维保门禁系统 |
| 7 | 磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250SC | 台 | 29 | 需要维保门禁系统 |
| 8 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K1TWH-X | 台 | 32 | 质保期内（2021年9月25日至2023年9月24日） |
| 9 | 磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250SC | 台 | 32 | 质保期内（2021年9月25日至2023年9月24日） |
| 备注：存储服务器主机(5台) 、 前端摄像头193个 |  |  |  |  |  |  |
| 厦门医学院附属口腔医院（斗西分院维保数量清单） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格、型号 | 备注 | 监控数量 | 备注 |
| 1 | 存储录像主机 | 浙江大华 | DH-NVR8264-128-4K | 台 | 2 | 128路网络摄像头（科室监控头） |
| 2 | 存储录像主机 | 浙江大华 | DH-NVR624-128-4KS2 | 台 | 1 | 128路网络摄像头 |
| 3 | 网络摄像机 | 大华/海康 | DH-IPC-HDW4436YXA-T | 台 | 81 | 需要维保摄像机点位 |
| 4 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-B12HV2-IA/DS-T12HV2 | 台 | 35 | 质保期内（2022年8月20日至2023年8月19日） |
| 5 | 门禁主机 | 海康威视 | 旧系统 | 台 | 17 | 需要维保门禁系统 |
| 6 | 磁力锁 | 国产优质 | DS-K4H250SC | 台 | 17 | 需要维保门禁系统 |
| 备注：存储服务器主机(3台) 、 前端摄像头116个 |  |  |  |  |  |  |
| 厦门医学院附属口腔医院（集美院区维保数量清单） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 监控数量 | 备注 |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-B12HV2-IA/DS-T12HV2 | 个 | 195 | 需要维保摄像机点位 |
| 2 | 流媒体服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 需要维保摄像机点位 |
| 3 | 综合管理服务器 | 海康威视 | DS-AT1000S | 台 | 1 | 需要维保摄像机点位 |
| 4 | 存储服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 需要维保摄像机点位 |
| 5 | 解码器 | 海康威视 | DS-6916UD | 台 | 1 | 需要维保摄像机点位 |
| 6 | 控制主机 | 联想 | 联想 | 台 | 3 | 需要维保摄像机点位 |
| 7 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2804 | 台 | 15 | 需要维保摄像机点位 |
| 8 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K1108AM | 个 | 83 | 需要维保门禁系统 |
| 备注：存储服务器主机(1台) 、 前端摄像头195个，质保期内（2022年7月1日至2024年6月30日） |  |  |  |  |  |  |

3.服务内容

（1）负责对所辖设备定期巡检、维护保养。

（2）负责对所辖设备故障及隐患的处理、排除，损坏部件的修理、更换。

（3）负责对所辖设备定期进行各项检查、各项调试、各项检修等。

（4）按照有关规定负责维护范围内设备、备品备件、材料的检验、检测及发现问题后的处理工作。

（5）按院方要求修理好更换下来的可利用备品及零部件。

（6）负责进行设备评级、评价等专项设备管理工作。

（7）负责对新安装和改造后设备，在安装和调试过程中给予充分的配合并接管检修维护。

（8）负责配合完成院方临时安排的工作任务。

（9）负责编制设备维护保养服务文件包和施工“三措”；按院方要求设置各种记录、台帐、档案等基础管理工作。

（10）按照标准化工作相关要求开展工作，参加甲方各项检查活动，并负责对维护范围内的问题进行整改。

（11）负责设备及设备区域内的保洁工作。

（12）负责院方交给的临时性工作及需要的其它配合工作。

第三章  技术要求

1.通用部分

（1）设备维护保养须采用先进的、可靠的工艺方式，使用满足本项目要求的备件、材料、工器具等，使该项目达到安全、可靠、经济、适用、美观的综合要求。

（2）运维单位应向院方提供良好的维护管理服务并确保所管辖设备的完整性、安全性及健康性，避免对设备的损害(正常磨损及不可抗力造成的除外)，保证本项目范围内的设备达到健康的设备状态。

（3）运维单位应及时按照院方提供的格式和内容向院方递交双方协商确定的各类生产管理、设备管理、材料管理和计划、统计等资料，并及时向院方提供合同委托范围内的有关数据资料。

2.专用部分

（1）运维单位根据相关法规、标准、本技术部分及合同约定，定期对合同约定的安防系统设备进行检查、维护、保养工作，并向院方提交维护报告。

（2）为防止盲目大拆大换，如需更换设备、备件、材料时应经院方确认批准，履行相应管理程序。

（3）运维单位在项目实施过程中造成的设备损坏由运维单位负责恢复，院方不承担因此产生的费用。

（4）运维单位应向院方提供7×24小时的维修服务。安防系统运行出现问题需要运维单位到达现场服务时，运维单位接到院方通知后，运维单位维保维护人员应在接到通知30分钟内到达现场进行故障处理，故障消除时间不得超过24小时。

（5）安防、门禁系统维护，能够控制前端设备正常运转，实现所有既有功能，设备运行稳定。

（6）监控系统摄像机所属设备每30天进行一次清扫。

（7）软件系统每月维护一次，遇有特殊要求的，随时叫随时到。

（8）因设备故障、损坏的缺陷，设备到后2天内必须处理完毕。

（9）系统对数据的存储和访问，应有有效的安全措施。

第四章  报价要求

报价人需提供以下材料：

1.营业执照等证明文件，提供有效的相应具体证照复印件。

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可以提供证明材料、承诺书等）；

3.报价人代表若不是企业法定代表人，需提供法人授权书原件并提供被授权代表的身份证复印件。

4.一个报价人只能提交一个报价文件。如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包响应：

（1）法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同报价人；

（2）存在直接控股、管理关系的不同报价人；

维保报价单

| 序号 | 项目名称 | 单价/元 | 三年维保金额/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔡塘总院视频监控、门禁系统维保费 |  |  |
| 2 | 斗西分院视频监控、门禁系统维保费 |  |  |
| 3 | 集美院区视频监控、门禁系统维保费 |  |  |
| 合计总维保价 |  |  |  |

备品备件报价单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产品型号 | 单 位 | 数 量 | 最高限价 | 实际报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外枪型摄像机 | 大华/海康 | DH-IPC-HDW4436YXA-T | 台 | 1 | 450.10 |  |
| 2 | 枪机壁装支架 | 国产优质 | DH-PFB120WS | 个 | 1 | 25.10 |  |
| 3 | 高清红外半球摄像机 | 浙江大华 | DH-IPC-HDW4436YXA | 台 | 1 | 450.10 |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 浙江大华 | DH-NVR5064-4KS2 | 台 | 1 | 4850.00 |  |
| 5 | 存储主机 | 海康威视 | DS-A71024 | 台 | 1 | 29800.00 |  |
| 6 | 流媒体服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 26500.00 |  |
| 7 | 综合管理服务器 | 海康威视 | DS-AT1000S | 台 | 1 | 33500.00 |  |
| 8 | 存储服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 26500.00 |  |
| 9 | 解码器 | 海康威视 | DS-6916UD | 台 | 1 | 19800.00 |  |
| 10 | 控制主机 | 联想 | 联想 | 台 | 1 | 1500.00 |  |
| 11 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2804 | 台 | 1 | 6900.00 |  |
| 12 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K1108AM | 台 | 1 | 450.10 |  |
| 13 | 监控硬盘 | 希捷 | 希捷ST4000VX000 | 块 | 1 | 790.10 |  |
| 14 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7804N-K1 | 台 | 1 | 460.10 |  |
| 15 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7808N-K2 | 台 | 1 | 680.10 |  |
| 16 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7816N-K4 | 台 | 1 | 1550.00 |  |
| 17 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8832N-R8 | 台 | 1 | 3900.00 |  |
| 18 | 交换机 | 磊科 | NS106P | 台 | 1 | 290.10 |  |
| 19 | 交换机 | 磊科 | NS110P | 台 | 1 | 380.10 |  |
| 20 | 交换机 | 磊科 | NS124P | 台 | 1 | 3300.00 |  |
| 21 | 网线 | 海康威视 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 1 | 750.10 |  |
| 22 | 指纹门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T804MF(国） | 台 | 1 | 1800.00 |  |
| 23 | 磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H258S | 个 | 1 | 290.10 |  |
| 24 | 开门按钮 | 国产优质 | 86盒 | 个 | 1 | 15.10 |  |
| 25 | 电插锁 | 海康威视 | DS-K4T108 | 个 | 1 | 270.10 |  |
| 26 | UPS电源箱 | 柏视威 | DC12V5A | 个 | 1 | 390.10 |  |
| 27 | 电池 | 国产优质 | 12V7A | 个 | 1 | 130.10 |  |
| 28 | 门禁卡 | 国产优质 | IC卡 | 张 | 1 | 2.10 |  |
| 29 | 门禁遥控器 | 国产优质 | 315频率 | 个 | 1 | 50.10 |  |
| 30 | L型支架 | 海康威视 | DS-K4H258-LZ | 个 | 1 | 75.10 |  |
| 31 | 门夹 | 国产优质 | 国产优质 | 个 | 1 | 60.10 |  |
| 32 | 电源线 | 国产优质 | RVV2*1.0，200米 | 卷 | 1 | 350.10 |  |
| 33 | PVC线管 | 国产优质 | PVC-20 | 米 | 1 | 1.5 |  |
| 34 | 安装费用 | 门禁系统一套 | 定制 | 套 | 1 | 400.10 |  |
| 35 | 安装费用 | 监控安装 | 定制 | 个 | 1 | 300.10 |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

备品备件为参考价，参与报价供应商需报维保价和备品备件单价，不接受有选择性的报价。采购人可根据实际情况选择中标供应商报价产品，也可以在市场上选择低于中标供应商报价的产品。