需求内容-病理质控与资料管理系统维护服务

- 一、主要用途

病理信息管理系统具有图像收集、图像处理、电子报告、图像报告打印等多种功能。系统采用最新的图形成像技术，直接读取图像资料。并可对图像数据进行处理、标注特殊部位、文字说明、数字化存储。同时，能够自动生成电子报告文档。与临床信息系统实现数据交换和共享，为医院及各科室形成完善的病理图文数据资料库。同时要确保病理质控与资料管理系统的数据库、服务器应用层、客户端及仪器接口程序在可靠、高效、稳定的环境中运行。不断优化运行效率和性能，保障病理质控与资料管理系统运行效率和质量。

- 二、需求内容

（一）功能完善性维护

1、因采购人业务需要发生的业务流程及数据流转的调整；2、现有报表功能的增强、新报表的增加及报表格式、统计条件、统计口径、数据来源的调整；3、因业务变动产生的基础数据维护及调整；4、在不引起重大系统功能结构变化及数据结构变化的前提下，系统小功能的增加、新开展业务功能调整。

（二）适应性维护

1、无法由采购人自行完成的数据字典维护；2、系统定义的参数调整；3、由于系统所运行的环境变化，从而软件系统也需变化的调整；4、各类打印样式调整；

（三）纠错性维护

1、数据错误修改：用户使用系统过程中产生的，但通过系统无法挽回或更正的，并且是必须的数据，由当事人提出申请，并经过采购方相关人员批准后，负责将错误数据纠正；2、由于程序修改或增加功能所引起的数据错误的改正；3、运行环境变化而引起系统的错误的修改。