## 维保设备清单
附表1：维保空调设备清单
一、口腔医院蔡塘空调设备清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 空调室外机 | RHXYQ10PAY1 | 台 | 2
2 | 空调室外机 | RHXYQ12PAY1 | 台 | 2
3 | 空调室外机 | RHXYQ14PAY1 | 台 | 1
4 | 空调室外机 | RHXYQ20PAY1 | 台 | 1
5 | 空调室外机 | RHXYQ24PAY1 | 台 | 2
6 | 空调室外机 | RHXYQ28PAY1 | 台 | 1
7 | 空调室外机 | RHXYQ30PAY1 | 台 | 3
8 | 空调室外机 | RHXYQ32PAY1 | 台 | 3
9 | 空调室内机 | FXDP22NMPVC | 台 | 37
10 | 空调室内机 | FXDP28NMPVC | 台 | 34
11 | 空调室内机 | FXDP36NMPVC | 台 | 24
12 | 空调室内机 | FXDP45NMPVC | 台 | 12
13 | 空调室内机 | FXDP56MMPVC | 台 | 6
14 | 空调室内机 | FXDP71MMPVC | 台 | 6
15 | 空调室内机 | FXSP90MMVC | 台 | 1
16 | 空调室内机 | FXSP112MMVC | 台 | 26
17 | 空调室内机 | FXSP140MMVC | 台 | 6
18 | 全热交换器 | VAM800GMVE | 台 | 1
19 | 全热交换器 | VAM1500GMVE | 台 | 3
20 | 全热交换器 | VAM2000GMVE | 台 | 5
21 | 空调室内机 | FXDP50MMPVC | 台 | 20
22 | 空调室内机 | FXDP63MMPVC | 台 | 2
23 | 空调室内机 | FXSP100MMVC | 台 | 10
24 | 空调室内机 | FXSP125MMVC | 台 | 4
25 | 空调室内机 | FXDP63MMPVC | 台 | 2
26 | 新风室外机 | RHXYQ8SY1 | 台 | 1
27 | 新风室外机 | RHXYQ16SY1 | 台 | 1
28 | 新风室内机 | FXMP224MMFV | 台 | 1
29 | 新风室内机 | FMQ40PFY1L20 | 台 | 1
30 | 大金 | RSQ350BBY | 台 | 1
31 | 大金 | RSQ400BBY | 台 | 1
32 | 大金 | FSSP40CA | 台 | 5
33 | 大金 | FSSP28CA | 台 | 1
34 | 大金 | FSSP56CA | 台 | 3
35 | 大金 | FSSP90CA | 台 | 3
36 | 大金 | FSSP100CA | 台 | 2
37 | 大金空调 | FSSP56AB后补 | 台 | 1
38 | 大金空调 | RHXYQ16ABN | 台 | 1
39 | 大金空调 | RSQ300ABY | 台 | 1
40 | 大金空调 | RSQ500ABY | 台 | 1
41 | 大金空调 | FSSP28BA | 台 | 6
42 | 大金空调 | FSSP40BA | 台 | 9
43 | 大金空调 | FSSP56BA | 台 | 2
44 | 大金空调 | FSSP71BA | 台 | 2
45 | 大金空调 | FZMFPI40AB | 台 | 1
46 | 大金空调 | FZMFP280AB | 台 | 1
47 | 大金空调 | BRCIE631 | 台 | 21
48 | 手术室净化空调（含一次高效过滤网更换） | 滤网采购人提供 | 台 | 1
49 | 分体空调 |  | 台 | 37
二、斗西分院空调数量清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 台 | 新增数量
1 | 分体空调 | 壁挂机（1P） | 台 | 27
2 | 分体空调 | 壁挂机（1.-2） | 台 | 44
3 | 分体空调 | 柜式空调（3P） | 台 | 27
4 | 分体空调 | 天井机（3-5P） | 台 | 42
三、集美院区空调数量清单
序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 板管蒸发冷却式冷水机组 | 制冷量：145KW | 台 | 4
2 | 冷热水循环泵 | L=28m³/h；N=4KW；扬程H=23m | 台 | 4
3 | 定压补水箱 | V=1m³/h | 台 | 1
4 | 风机盘管 | FP34/51/68/85/102/36/170/204 | 台 | 125
5 | 组合式空调机组 | Q=47.9kw;L=3000m³/h | 台 | 1
6 | 组合式空调机组 | Q=63.8kw;L=4000m³/h | 台 | 3
7 | 分体空调 |  | 台 | 19
8 | 冷冻水处理 |  | 项 | 1

## 免费维修配件清单
附表2《免费维修配件清单》
序号 | 项目名称 | 型号 | 品牌
1 | 电抗器（多联机） | / | 国标
11 | 皮带 | SPA-925 | 国标
13 | 皮带 | SPA-710 | 国标
20 | 冷冻水管温度表 | / | 国标
21 | 冷冻水管压力表 | / | 国标
22 | 分体机万能遥控器 | /
23 | 分体机温度传感器 | /
24 | 浮子开关 | / | 大金
25 | 通用四通阀 | 管径19以内 | 恒森
26 | 过滤芯 | D-48 | 国标
27 | 压缩机橡胶减震装置 | 仅限于分体空调、多联机 | 国标
备注：单个配件金额200元以下由乙方提供（易耗品除外），乙方也可根据设备实际情况增加免费配件清单的品种。

## 付费维修配件清单
附表3：常用配件报价清单
序号 | 设备机型 | 型号 | 品名 | 数量 | 单位 | 参考价 | 报价
1 | 中静压风管式室内机 | FXSP90-140MMVC | 电子膨胀阀线圈/阀体 | 1 | 组 | 550
2 |  |  | 内机主板 | 1 | 只 | 680
3 |  |  | 风扇马达 | 1 | 只 | 1060
4 |  |  | 热交组件 | 1 | 组 | 2000
5 |  |  | 接水盘 | 1 | 只 | 420
6 | 中静压风管式室内机 | FXDP22-71NMPVC | 电子膨胀阀线圈/阀体 | 1 | 组 | 550
7 |  |  | 内机主板 | 1 | 只 | 650
8 |  |  | 风扇马达 | 1 | 只 | 1000
9 |  |  | 热交组件 | 1 | 组 | 2000
10 |  |  | 接水盘 | 1 | 只 | 395
11 | 变频多联室外机 | RHXYQ8-16PAY1 | 变频压缩机 | 1 | 组 | 6250
12 |  |  | 定频压缩机 | 1 | 组 | 4950
13 |  |  | 压缩机变频板 | 1 | 只 | 3150
14 |  |  | 风扇变频板 | 1 | 只 | 1350
15 |  |  | 外机主板 | 1 | 只 | 1160
16 |  |  | 风扇马达 | 1 | 只 | 1250
17 |  |  | 风轮 | 1 | 只 | 385
18 |  |  | 油分器组件 | 1 | 只 | 2800
19 |  |  | 滤波板 | 1 | 只 | 650
20 | 大金多联室内机 |  | 浮子开关 | 1 | 只 | 150
21 |  |  | 排水泵 | 1 | 只 | 350
22 |  |  | 液管传感器 | 1 | 只 | 100
23 |  |  | 气管传感器 | 1 | 只 | 100
24 |  |  | 变压器 | 1 | 只 | 150
25 |  |  | 内机风轮 | 1 | 只 | 280
26 | 大金多联室外机 |  | 接水盘塞子 | 1 | 只 | 100
27 |  |  | 排气传感器 | 1 | 只 | 100
28 |  |  | 压缩机限束 | 1 | 组 | 100
29 |  |  | 压力开关 | 1 | 只 | 320
30 |  |  | 压缩机加热带 | 1 | 只 | 100
31 |  |  | 四通阀线圈 | 1 | 组 | 350
32 | 其他易损配件 |  | 皮带 | 1 | 条 | 100
33 |  |  | 过滤网 | 1 | 只 | 150
34 |  |  | 加湿器 | 1 | 只 | 1150
35 |  |  | 氟利昂（冷媒） | 1 | 公斤 | 100
36 |  |  | 轴承 | 1 | 只 | 200
37 |  |  | 水封 | 1 | 只 | 200
38 |  |  | 冷冻油 | 1 | 桶 | 800
39 |  |  | 油过滤器 | 1 | 只 | 550
40 |  |  | 干燥过滤器 | 1 | 只 | 550
41 | 风机盘管 | FP34/51/68/85/102/36/170/204 | 室内电机 | 1 | 只 | 650
42 |  |  | 电机扇叶 | 1 | 只 | 420
43 |  |  | 电动二通阀 | 1 | 只 | 350
44 |  |  | 液晶温控面板 | 1 | 个 | 320
45 |  |  | 闸阀DN20 | 1 | 只 | 300
46 |  |  | Y型过滤器 | 1 | 只 | 280
47 | 组合式空调机组 | Q=47.9kw;L=3000m³/h，Q=63.8kw;L=4000m³/h | 室内电机 | 1 | 只 | 2500
48 |  |  | 电机扇叶 | 1 | 只 | 1200
49 |  |  | 比例积分阀 | 1 | 只 | 2000
50 |  |  | 电控箱 | 1 | 套 | 700
51 |  |  | 闸阀DN65 | 1 | 只 | 500
52 |  |  | Y型过滤器 | 1 | 只 | 500
53 | 板管蒸发冷却式冷水机组 | 制冷量：145KW | 室外电机 | 1 | 只 | 3000
54 |  |  | 电机扇叶 | 1 | 只 | 1500
55 |  |  | 主控板 | 1 | 个 | 5000
56 |  |  | 压缩机 | 1 | 个 | 23000
57 |  |  | 四通阀 | 1 | 只 | 1500
58 |  |  | 冷煤过滤器 | 1 | 只 | 1000
59 |  |  | 压力开关 | 1 | 只 | 1000
合计
投标公司名称 |  |  |  |  | 投标人签字
备注： 1.以上零配件投标人报价原则上不超过以上参考价，对以上参考价有疑义的，可在招标现场提出，由采购人重新确认定价。 2.中标人的零配件报价仅作为参考价格，不在清单范围内的零配件或者采购人认为中标人所报零配件价格虚高，采购人可选择市场上其他供应室提供的配件，由中标人负责更换。