需求内容-压膜机一台

- 一、功能用途

用于制作隐形矫正器，保持器，运动护齿等。

二、技术参数

1．工作气压：≤4.5bar；

2．红外线恒定加热温度：220℃（加热时间：≤1.5s）；

3．尺寸：≤600*300*500mm；

4．重量：≤10KG；

5．可使用正压技术精确地压出牙齿形态，促使成型结果与模型密合；

6．可用于硬质膜片2.0mm及以上制作正位器；

7．可用于运动护齿膜片5.0mm可正压一次成型；

8．可用扫描技术获取膜片加热和冷却时间，避免手工设定带来的操作误差；

9．具有翻转压膜技术，带来充足的操作时间，可实现边加热边添加自凝胶的制作过程；

10．配备显示屏，所有的操作参数可以在显示屏上记录；

三、配置清单

1.压模机1台

2.机器钢砂盖1个

3.膜片钢卡环1个

4.钢砂收集斗1个

5.无铅钢砂1盒

6.钢砂刷和机油1套

8.钢砂分离膜片（大）一套

9.钢砂分离膜片（小）一套

四、售后服务

1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3.本次报价的设备整机质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。