需求内容-技工喷砂机1套

- 一、功能用途

适用于口腔技工室用作口腔修复体内冠处理、正畸金属托槽处理和其他口腔技工处理。

二、技术参数

- 喷砂机技术参数：

- 1.工作压力：1～8MPa；

- 2.外部连接压力：5～8MPa；

- 3.照明消耗功率：≥16w；

- 5.噪音：≤72db(A)；

- 6.喷砂仓容积：≥20L；

- 7.硅橡胶覆膜玻璃屏；

- 吸尘器技术参数：

- 1.电机功率：≥490W

- 3.最大输出功率：≥1350W

- 4.最大真空值：≥21.9kPa

- 5.体积流量（最大）：≥2500 l/min

- 6.最大体积流量噪音：≤55db(A)

- 7.总功率：≥1940W

- 8.尺寸（宽·高·深）：≤250·450·500mm

- 三、配置清单

喷砂机

1.主机 1台

2.脚踏开关 1个

3.连接组件 1套

4.喷砂嘴 4个

5.喷砂嘴 2个

吸尘器

主机 1台

吸尘软管、消声器 1套

四、售后服务

1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3.本次报价的设备整机质保期至少为贰年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。