## Sheet1
厦门医学院附属口腔医院科教综合用房消毒供应室配置设备项目市场调研
序号 | 项目名称 | 数量 | 规格
1 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器（预真空灭菌器、灭菌器） | 3套 | 1600L≥容积≥850L,可蒸汽集中供应
2 | 洁净蒸汽集中供应系统（洁净电热蒸汽发生器） | 2组 | 提供集中供应，满足蒸汽灭菌器3套、4套清洗消毒器、1套大型清洗消毒器等高温蒸汽使用。
3 | 消毒供应室纯水设备系统（单双极一体式纯水机、纯水、软化水） | 2组 | 提供集中供应，满足蒸汽设备、灭菌器、清洗消毒器、大型清洗消毒器、清洗槽等清洗用水使用。
4 | 干燥柜（医用干燥柜、快速干燥柜、热风干燥柜） | 4套 | 满足器械清洗后干燥,容积≥280L
5 | 减压沸腾清洗消毒器（全自动真空清洗消毒器） | 1套 | 满足器械低温清洗消毒,容积≥120L
6 | 清洗消毒器（医用全自动清洗机） | 4套 | 满足器械清洗消毒,容积≥500L
7 | 大型清洗消毒器（大型医用全自动清洗消毒机） | 1套 | 满足器械清洗消毒,容积≥3500L
8 | 多功能清洗工作站（四槽、五槽、内置超声波清洗、洗消一体洗手池、污物清洗等） | 6组 | 按需定制
9 | 软式内镜清洗工作站 | 1套 | 满足腔体内镜器械清洗消毒
10 | 双门电子互锁传递窗 | 2 | 按需定制
11 | 六单元双门互锁传递窗 | 1 | 按需定制
12 | 三单元双门互锁传递窗 | 1 | 按需定制
13 | 30分钟低温极速生物培养箱 | 1 | 满足消毒达标检测要求
14 | 30分钟高温极速生物培养箱 | 1 | 满足消毒达标检测要求
15 | 环境安全监测报警系统 | 1 | 满足室内空气检测安全
16 | 打包工作台（适合器械、敷料、干燥物品、纸塑包装、放置台） | 13张 | 按需定制
17 | 平台车（两层、贮槽） | 4 | 按需定制
18 | 物资柜（器械柜、危化品柜） | 4 | 按需定制
19 | 手术室用无影灯（根据空间合理配置，尺寸规格不宜太大） | 4
20 | 手术室用吊塔（根据空间合理配置，尺寸规格不宜太大） | 4 | 备注：尽量采购规格尺寸小，功能齐全的吊塔（氧气口、负压口、正压口、电源插座、接电脑端口、储物台面等），以满足空间尺寸。
21 | 预麻间吊塔（尺寸规格不宜太大） | 1 | 备注：尽量采购规格尺寸小，功能齐全的吊塔（氧气口、负压口、正压口、电源插座、接电脑端口、储物台面等），以满足空间尺寸。
22 | 苏醒室吊塔（尺寸规格不宜太大） | 3 | 备注：尽量采购规格尺寸小，功能齐全的吊塔（氧气口、负压口、正压口、电源插座、接电脑端口、储物台面等），以满足空间尺寸。
23 | 重症监护病房用吊塔（尺寸规格不宜太大） | 3 | 备注：尽量采购规格尺寸小，功能齐全的吊塔（氧气口、负压口、正压口、电源插座、接电脑端口、储物台面等），以满足空间尺寸。
24 | 消毒供应中心敷料打包区吊塔（根据科室实际工作台需要布置，尺寸规格不宜太大） | 2至4 | 备注：尽量采购规格尺寸小，功能齐全的吊塔（氧气口、负压口、正压口、电源插座、接电脑端口、储物台面等），以满足空间尺寸。
25 | 空气消毒机 | 72 | 需满足行业规范要求
26 | 纯水机 | 4 | 需满足行业规范要求
27 | 水路消毒系统 | 4 | 需满足行业规范要求
28 | 消毒供应室新风系统 | 1 | 需满足行业规范要求