需求内容-根管长度测量仪五套

一、功能用途

用于测定根管长度。

二、技术参数

1.≥3.5寸彩色显示屏。

2.TFT 彩色显示器，带触摸屏。

3.具有DR’S CHOICE根尖定位线功能，能自定义医生习惯的根尖位置。

4.两种图像显示根管区域，根管全长和根尖狭窄区域放大显示。

5.根尖放大区域由四种颜色显示：蓝色、绿色、黄色、红色。

6.自带检测模块，方便医生检测设备功能。

7.超过 5 分钟未使用机器自动关机，节省电量。

8.设备显示的有效区域：≥60mm×50mm。

9.设备可折叠放置，设备折叠后（约）：101mm×110mm×27mm；打开后（约）：101mm×110mm×97mm

10.可升级到最新的程序。

11.能调节音量大小，并且有两种提示音选择。

12.能调节背景和字体颜色（黑白两种背景字体颜色）。

13.机器自带DEMO演示模式，可演示锉针在根管内运行情况。

三、配置清单

1.主机 1台

2.测量线 1根

3.锉夹 2个

4.唇挂钩 2个

5.后牙探针 1个

6.检测模块 1个

7.充电器 1个

8.说明书1套

四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。