                       
需求内容-显微根管外科手术套装2套
一、功能用途
口腔科显微根尖手术器械是专门在牙科手术显微镜下使用的一套精密工具，用途是在放大和照明的辅助下，完成传统手术无法实现的极致精细操作，从而极大提高根尖手术的成功率。在显微根尖手术中，精准地清除根尖周的感染病灶、严密封闭根管系统，从而保留原本需要被拔除的患牙。
二、技术参数
1、一个手柄上下两端各有一个工作尖。
2、专为显微根尖手术设计倒充填。
3、具有专为根尖手术设计的刮治器械。
4、手柄，头部弯曲，尖锐的锥子形状。
5、手柄与镜子组成，镜面采用不锈钢制成。
6、鸭嘴型口镜，口镜尺寸较小，以便于接触到狭窄空间的手术部位。
7、菱形口镜，口镜尺寸较小，以便于接触到狭窄空间的手术部位。
8、圆形口镜，口镜尺寸较小，以便于接触到狭窄空间的手术部位。
三、配置清单（单台配置）
1.根尖手术套装:2套
2.手术刀柄:2把
3.刻度探针:2把
4.牙用镊:2把
5.根尖手术拉钩:2把
6.骨膜分离器:2把
7.牙科用牵开器:2把
8.吸唾管:2个
9.帕巾钳:2把
10.持针钳:4把
11.螺口三用枪头:2个
12.鸭嘴型口镜:6个
13.菱形口镜:6个
14.根管再治疗工作尖:15个
15.根尖手术工作尖:4个
16.移动柜:2张
四、售后服务要求
1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。
五、培训要求
1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
[bookmark: _GoBack]2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
