需求内容-微创牙周手术器械

一、功能用途

- 牙周治疗：牙周袋消毒、种植体周围炎、种植体黏膜炎、牙周手术等；软组织外科：牙龈增生切除、牙龈修整、牙龈成形术、唇舌系带切除、颊侧系带切除、排龈、种植体暴露、助萌、盲袋、纤维瘤切除、前庭沟加深术、粘液囊肿切除术、等.

二、技术参数

（一）牙周手术器械套装

可适配GTR牙周软组织增量 /游离牙龈移植/ CTG结缔组织移植等，手术需要使用的器械。

不锈钢组成，可灭菌消毒后重复使用，

灭菌方式：纯化水清洗，121℃（30min）高温灭菌。

（二）牙周显微器械套装

微型化设计：器械尺寸更小，便于口腔内狭小空间的操作，更高的手术精度，减少组织损伤，不锈钢器械耐用性更好。材质选用不锈钢材质，可灭菌消毒后重复使用

灭菌方式：纯水清洗，121℃（30min）高温灭菌 高温消毒。

- 配置清单

| 规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙龈韧带切割器 |  | 2 |  |
| 嘴角拉钩 |  | 4 |  |
| 通用型刮治器 |  | 2 |  |
| 外科挖匙 |  | 2 |  |
| 骨膜分离器 |  | 2 |  |
| 骨膜分离器 |  | 2 |  |
| 用于牙龈切除术 |  | 2 |  |
| 显微骨膜分离器 |  | 4 |  |
| 显微隧道刀 |  | 4 |  |
| 双弯镊子 |  | 2 |  |
| 持针器 |  | 2 |  |
| 吸唾器,头部直径 |  | 2 |  |
| 显微持针器型 |  | 4 |  |
| 巾钳 |  | 4 |  |
| 显微型剪刀 |  | 4 |  |
| 显微直头组织镊 |  | 4 |  |
| 器械盒 20支装 |  | 2 |  |

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。