需求内容-舌诊仪1台

一、功能用途

辅助口腔疾病的中医辨证分型、指导口腔疾病的个性化治疗方案制定、口腔疾病疗效的客观化评估、口腔亚健康状态的筛查与干预、口腔医学的科研与教学支撑。

二、技术参数

- 1.设备具备舌象、脉象、体质辨识、面诊功能。

- 2.设备可根据体质检测结果，给出易发疾病倾向，并提供相应养生调养方案。

- 3.设备采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法。设备需具有气动无极梯度加压模式。配有腕带脉象采集组件，便于快速确定脉位，通过腕带确定寸关尺位置，单穴位逐个采集脉象参数。

- 4.软件应具有对脉象数据中“时间”、“波幅”、“角度”、“比值”、“滑涩度”、“虚实度”、“脉率”以及“脉象类型”的分析功能。

- 5.支持历史病例报告批量生成功能，导出数据具有脉象参数的详细数据，可进行初诊、复诊等多次检测结果的查询、病案同屏对比功能，可快速生成复诊病例功能，并支持快速检测病例统计导出功能。

- 6.脉图采集界面中可实时显示静压值。

- 7.安全性：腕带与传感器之间具有分体式结构，可在任意状态下解除传感器与患者之间的接触。

- 8.舌象检测结果应包括但不限于舌神、舌形、裂纹、瘀斑、齿痕、点刺、舌色、舌态、苔质、苔色等。

- 9.软件应支持科研数据导出分析功能。

- 10.设备需有二类医疗器械注册证。

- 三、配置清单

- 舌诊仪：1台、舌面象采集箱：1台、脉诊仪：1台、脉像传感器模块：1套、一体机：1台、扫码器：1台、无线键鼠：1套。

- 四、售后服务要求

1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3.本次报价的设备整机质保期至少为贰年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

- 五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。